| Заказчик/Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| ФИО, должность |  |
| Контактные телефоны |  |
| E-mail |  |
| Дата заполнения |  |

Если нет ответа ставить прочерк

| Питающая сеть | Генератор/Городская сеть |
| --- | --- |
| Чем будет управлять (что крутит двигатель) |  |
| Количество двигателей подключаемых к ПЧ |  |
| Если двигателей 2 и более укажите принцип работы | Синхронно/поочередно |
| Установка оборудования | Улица Помещение Иное: |
| Нужно ли быстро останавливать | Да/Нет |
| Коэффициент торможения |  |
| Продолжительность включения |  |
| Длинна силового кабеля между ПЧ и электродвигателем |  |
| Какие функции должен выполнять ПЧ | Плавный пуск Управление скоростями Пуск, торможение, регулирование скорости/момента Специальные режимы работы Иное: |
| Предполагаемые способы управления ПЧ | С панели С клемм По коммуникационному протоколу |
| Наличие устройства компенсирующее реактивную мощность (УКРН) | Есть/Нет |
| Питание от трансформатора 630КВА и выше |  |
| Количество необходимых аналоговых входов/выходов |  |
| Количество необходимых дискретных входов/выходов |  |
| Количество необходимых импульсных входов/выходов |  |
| Необходимые протоколы данных | Modbus Profibus Profinet Другой: |
| Номинальные данные электродвигателя(ей) переменного тока |  |
| Фото шильды |  |
| Модель |  |
| Мощность |  |
| Ток |  |
| Напряжение |  |
| Дополнительная информация |  |

Из выбираемых параметров нужное выделить или написать свое.